招 标 文 件

招标编号：HT2023-CG014

项目名称：2023年度码头智能化设施维养外包

招 标 人：厦门五缘游艇文化发展有限公司

代理机构：厦门路桥百城管理咨询有限公司

投标提醒

以下内容是以往投标人在投标过程中容易疏忽的情况，为避免不必要的失误，请各投标人在投标前务必认真阅读以下事项：

- 投标人必须满足招标文件《投标人须知前附表2：资格性、符合性检查表》中所列各项要求，否则将导致投标文件作废或投标无效。

- 招标文件中带★号的条款均为关键条款，负偏离或不满足的将导致投标文件作废或投标无效。投标人应按照投标文件格式编制一张★号条款汇总表，避免因投标文件的顺序被误认定为没有提供。

- 招标文件如有变更（答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知等），招标代理机构将发出书面通知（以传真或E-MAIL的形式或在原信息发布媒体上发布通知）。

- 为确保在投标截止时间前提交投标文件，请务必考虑交通拥挤及其他不可预见因素，提前做好出行安排，提交投标文件的时间以投标人在规定投标截止时间前，将投标文件提交至指定地点为准。

- 投标保证金手续办理完毕后，请再次核对账号、收款单位、开户银行是否正确，是否足额提交投标保证金，并确保在投标截止时间前到账，否则将被视为无效投标处理。同时请各投标人在提交投标文件时，另外单独提交一份保证金缴交凭证复印件，以便及时核对保证金到账情况和办理保证金退还。

- 请各投标人单独提供一份开标一览表并用信封密封，作为开标会唱标用。

- 招标文件第五章的投标文件格式中要求投标人盖章、投标代表签字的均应按要求盖章、签字，其他材料若无法逐页加盖投标人公章，至少要盖骑缝章（包括投标人所提供的产品彩页等佐证材料）。

- 为确保投标文件密封的完好性，在提交投标文件时投标人应自行检查投标文件的密封情况。投标人须确保密封的牢固性，投标文件的封口包括文件袋的袋口、袋底及侧边均应按要求进行密封。投标人应自行承担监标人在检查投标文件过程中因密封不符合规定导致投标文件被拒绝的所有责任。

- 目录

第一章　投标邀请	6

附：招标项目一览表	9

第二章　投标人须知	10

投标人须知前附表1 	10

投标人须知前附表2：资格性、符合性检查表	12

投标人须知前附表3：评标方法、评标标准、定标原则	14

第一节  说  明	19

1 适用范围	19

2 定义	19

3 合格的投标人	19

4 投标费用	21

第二节  招标文件	21

5 招标文件的组成	21

6 招标文件的异议、澄清	22

7 招标文件的修改	22

第三节  投标文件的编写	23

8 要求	23

9 投标文件语言	23

10 投标文件的组成	24

11 投标有效期	24

12 投标保证金及招标代理服务费	25

13 投标文件的格式	26

第四节  投标文件的提交	27

14 投标文件的密封、标记和提交	27

第五节  投标文件的评估和比较	28

15 开标、评标时间	28

16 评标委员会	28

17 投标文件的初审	28

18 投标文件的澄清	30

19 比较与评价	30

第六节  定标与签订合同	31

20 定标准则	31

21 中标通知	31

22 签订合同	31

第三章　招标内容及要求	33

1.维护保养标准及内容	35

2 服务响应要求	44

3 服务期限	46

4 验收要求	46

5 资格要求	46

6 踏勘现场	47

7 报价要求	47

8 合同签订	47

9 付款方式	48

11 其他要求	48

第四章  采购合同	50

第五章  投标文件格式	68

第一章　投标邀请

受厦门五缘游艇文化发展有限公司委托，我司就2023年度码头智能化设施维养外包进行邀请招标，现邀请贵司前来提交密封的投标。

- 招标编号：HT2023-CG014

- 招标项目名称、数量及主要技术规格：见后附“招标项目一览表”

- 三 资格要求：

- 1.1*投标人必须在投标文件中提供加载有统一社会信用代码营业执照复印件。

- 1.2*投标人代表若不是企业法定代表人，则应在投标文件中提供法人授权书原件, 并提供被授权代表身份证复印件。

- 1.3*本项目不接受联合体投标。

- 1.4*投标人需承诺：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

- 1.5*投标人经营范围应包含电气安装或设备安装或软件开发或信息系统集成服务，需提供营业执照复印件并加盖公章。

1.6*投标人应具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质，需提供资质证书复印件并加盖公章。

- 四 招标文件发售时间（即购买招标文件及报名时间）：即日起至2022年 1 月      30日下午17：30止（北京时间，下同），逾期代理机构将不接受报名。

- 五 招标文件：售价人民币200元，售后不退。购买地址：采用线上购买，通过百城e采电子交易平台（http://xmbcec.com）下载电子招标文件等相关资料（投标人需提前在百城e采电子交易平台注册，注册免费）。购买完成后，各投标人可在百城e采电子交易平台进行自助开票。未购买招标文件的投标人，其投标文件将被拒绝接收。

- 六 投标截止时间：投标文件应于2023年  1 月 31  日上午09：30时之前提交到厦门市湖里区金远东物流中心4楼MN区开标厅，投标人递交投标文件时应出示购买招标文件的有效证明（购买收据或转账证明等）。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

- 七 开标时间：2023年  1  月  31  日上午09：30时

- 八 开标地点：厦门市湖里区金远东物流中心4楼MN区开标厅

- 九 招标文件如有变更（答疑文件、补充通知、延期通知、最高控制价通知等），代理机构将通过中国招标投标公共服务平台、百城e采电子交易平台发布媒体通知，请投标人关注并及时下载。

- 十 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表原件和投标保证金缴交凭证单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件密封袋中密封。

- 十一 发布公告的媒介：中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、百城e采电子交易平台（http://xmbcec.com/TPBidder/memberLogin）上发布

- 十二 投标有关事宜的联系方式：

招标代理机构：厦门路桥百城管理咨询有限公司

地址：厦门市思明区莲前西路281号10楼

联系人：周翠珊           联系电话：15959231227

邮箱：huiteng1009@126.com

- 十三  投标保证金及招标代理服务费缴交账户：

| 类型 基本信息 | 投标保证金缴交账户 | 招标代理服务费缴交账户 |
| --- | --- | --- |
| 开户行 | 交通银行厦门思北支行 | 建行厦门分行 |
| 账号 | 83520006720130011000053 | 35101535001050009676 |
| 收款单位 | 厦门路桥百城管理咨询有限公司 | 厦门路桥百城管理咨询有限公司 |
| 投标人须将相关的费用缴交至上表对应的账号，缴错账号而产生的一切后果由投标人自行承担。 |  |  |

厦门路桥百城管理咨询有限公司

2023年 1  月 6  日

附：招标项目一览表

| 项目编号 | 项目名称 | 数量 | 招标内容及要求 | 履约地点 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HT2023-CG014 | 2023年度码头智能化设施维养外包 | 1项 | 详见“第三章招标内容及要求” | 详见“第三章招标内容及要求” | 详见“第三章招标内容及要求” |

注：本项目为整体招标，投标人对同一合同包内所有内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

第二章　投标人须知

投标人须知前附表1

本须知前附表1的内容是与《投标人须知》中条款的内容对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：2023年度码头智能化设施维养外包 招标人名称：厦门五缘游艇文化发展有限公司 项目内容：详见“附：招标项目一览表”及第三章 招标编号：HT2023-CG014 |
| 2 |  | 本项目最高含税限价为：人民币45万元 |
| 3 | 3 | 资格标准：详见第三章“资格要求”规定。投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准，或者其提供的资格证明文件不全的,其投标将被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件提交地址：详见《第一章 投标邀请》 投标截止时间：详见《第一章 投标邀请》 在投标截止时间后提交的投标文件，招标代理机构将不予接收。 |
| 5 | 12 | 投标保证金：人民币玖仟元整。 1、投标保证金应以投标人名义以转账、电汇等形式提交；并在银行受理单据上标明招标编号，在用途一栏上注明“保证金”等相关信息。投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。 2、招标代理机构不接受在投标现场缴交现金或以投标人名义现金缴款单等形式提交投标保证金。 3、投标保证金必须在投标截止时间前到达《第一章 投标邀请》中的指定账号，缴错账号而产生的一切后果由投标人自行承担。 4、项目招标结束后，招标代理机构将根据相关规定将投标保证金退回原账号。 |
| 6 |  | 评标方法、标准及定标原则：详见《投标人须知前附表3》。 |
| 7 | 12.2 | 1、招标代理服务费： 招标代理机构根据国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）文件规定，按以下标准的70%向中标人收取招标代理服务费，并按差额定率累进法计费，收费具体标准如下。 具体标准如下： 项目类别 各基数段; 服务. （0，100万元]; 1.50%. 注：代理费不足3000元的按3000元计取。 2、招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。 3、服务费缴交账号详见《第一章 投标邀请》。 |
| 8 | 13.1 14.1 | 投标人需提交投标文件正本一份，副本二份及投标文件电子档一份（可采用U盘形式）。投标文件正本和副本分别密封，电子档文件与投标文件正本一同密封。封面需注明“正本”或“副本”字样，并标明： - 招标编号： - 投标人名称： - 投标项目名称： 在 年 月 日 时 分（开标时间）前不可启封 |
| 9 | 22 | 合同签订： 中标通知书发出后，中标人应在规定时间内持中标通知书与采购人签订合同，招标文件、中标人的报价文件均作为合同订立的基础。 |

投标人须知前附表2：资格性、符合性检查表

本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的重要依据。

| 资格性要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 二 | 3 | 合格的投标人： 具体内容详见第二章第3条“合格的投标人”。 |
| 2 | 二 | 17.6.1 | 投标人不满足下列规定的资格条件或提供资格证明文件不全的，其投标无效： - *投标人必须在投标文件中提供加载有统一社会信用代码营业执照复印件。 - *投标人代表若不是企业法定代表人，则应在投标文件中提供法人授权书原件, 并提供被授权代表身份证复印件。 - *本项目不接受联合体投标。 - *投标人需承诺：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 - *投标人经营范围应包含电气安装或设备安装或软件开发或信息系统集成服务，需提供营业执照复印件并加盖公章。 1.6*投标人应具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质，需提供资质证书复印件并加盖公章。 投标人不满足上述规定的基本资格条件或提供资格证明文件不全的，将否决其投标资格。资格证明文件不接受评审过程中的补充。以上资格证明文件为复印件的，须加盖投标人公章，且原件备查。 |
| 符合性要求 |  |  |  |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 二 | 11 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90个日历日内保持有效。投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的上述投标有效期的，将导致其投标文件被拒绝。投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标代理机构可以不退还投标保证金。 |
| 2 | 二 | 17.6.2 | 投标人有下列情况之一者，将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效： - 投标文件未按照本招标文件的规定进行签署、盖章的； - 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的； - 未按照招标文件要求提交投标保证金的； - 投标有效期不满足招标文件要求的； - 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； - 投标人提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的； - 投标文件中提供虚假或失实资料的； - 对招标文件中带“★”的条款的有任何负偏离或不满足的； - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应； - 投标报价超过最高控制价的； - 明显不符合技术规格、质量要求、报价要求、货物包装方式、检验标准和方法； - 实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务； - 不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位； - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的； - 投标文件附有招标人无法接受的条件； - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 |

投标人须知前附表3：评标方法、评标标准、定标原则

一、评标方法： 综合评分法 □ 最低评标价法

二、评标标准： 首先按照评标程序的规定对各投标人的资格性以及符合性做出评审，只有资格性检查和符合性检查合格的投标文件才能进入综合评分。评标委员会各位评委依据评分标准以及各项权重，就每个合格投标人的投标文件及其对招标文件要求的响应情况进行综合比较和评价，统计每个通过审核的投标人的技术、商务、价格得分。 （一）具体的评标标准。 1、通过评标委员会资格性、符合性审核，有三家或三家以上符合专业条件要求并对招标文件作实质性响应的投标人，则依照以下标准和权重进行评分： 1.1价格分F1（满分70分） 1.1.1评标基准价及价格分 评标基准价计算方法采用低价优先法，即满足招标文件要求且评标价最低的评标价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按下列公式计算： 投标人的价格分F1=70×评标基准价/投标人的评标价. 2、商务分F2（满分30分）. 2-1; 投标人通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，得1分；通过GBT24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证，得1分；通过GBT45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，得1分（须提供资质证明材料复印件，加盖投标人公章。）; 3分. 2-2; 根据投标人提供的维护保养计划，售后服务管理情况，由评委进行评分：针对本项目的各项维护保养计划完善，售后服务管理各项质量指标完备、承诺明确清晰得6分；针对本项目的各项维护保养计划较完善，售后服务管理各项质量指标较完备、承诺较清晰得2分； 针对本项目的各项维护保养计划不完善，售后服务管理各项质量指标不完备、承诺不清晰得2分；未提供不得分。; 6分. 2-3; 为保障项目的沟通交流和应急处理能力：投标人能提供厦门本地化服务的得3分，否则不得分。投标人可提供自身机构或分支机构的营业执照证明或者提供在本地设立的项目部、办公室、办事处等机构证明或者承诺中标后能提供本地化服务，否则不得分。; 3分. 2-4; 码头智能化设施维养类似业绩： 根据投标人2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）已签订或正在履行的码头智能化设施维养类似项目的，每提供1个有效业绩得4分，满分12分。投标人需提供下述证明材料，否则不得分： （1）签订时间在2019年1月1日起至投标截止之日间的业绩合同关键页(关键页须体现合同双方、合同期限、合同金额、人员配置数量、项目概况、维修配件清单或维修保养标准、双方签署盖章等)复印件加盖公章，否则不得分；; 12分. 2-5; 根据投标人自2019年1月1日（以评价材料出具时间为准）以来的类似项目履行合同情况进行评价：获得采购单位考核评价为正面评价（优秀、优良、满意、良好、表扬或好评）的，每提供1个得2分，满分6分。 注：（1）类似项目是指：投标人承接的码头智能化设施维养类似业绩。（2）投标人需提供相应合同复印件及采购单位出具的书面评价材料（评价材料格式不限，需体现日期、采购单位加盖公章），否则不得分。; 6分. 各有效投标人的最后综合得分＝商务因素＋价格因素. 说明：（1）计算各初审合格投标人的商务汇总得分时取所有评委评分的算术平均值； （2）计算商务汇总得分及价格分时，经四舍五入后保留三位小数，计算投标人综合得分时，经四舍五入后保留两位小数。 3.排名及排名规则：评标委员会根据以下原则对初审合格的投标人进行排名： （1）综合得分高者排名在前，即：综合得分最高者排名第一，综合得分次高者排名第二，以此类推。 （2）综合得分相同时，价格分得分高者（即F1得分高者）排名在前； （3）以上办法都不能确定排名时，评标委员会根据有利于项目实施的原则确定排名。 （二）推荐中标候选人：评标委员会根据排名情况推荐1～3名中标候选人，推荐排名第一的投标人为第一中标候选人，以此类推。 （三）投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家的，本项目招标失败。

三、定标原则： 1、评标结束后，招标代理机构在2个工作日内将评标报告送招标人。 2、招标人收到评标报告之日起3日内，招标代理机构在招标公告发布媒体公示中标候选人，公示期为3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，逾期的将不予受理。 3、公示期结束，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人，并向中标人发出中标通知书。 4、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第一节  说  明

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

- 定义

  - “招标人”系指提出本招标项目、进行招标的的业主方或其授权委托代理方。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托代理本次招标采购项目活动的组织方。

  - “投标人”系指响应本项目招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

  - “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - “服务”系指本招标项目涉及咨询以及其他类似的义务。

- 合格的投标人

  - 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，符合本招标文件规定资格要求的境内投标人均可能成为合格的投标人。

  - 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反本条规定的，相关投标均无效。

  - 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

  - 投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。以他人名义投标，指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

  - 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。（如本项目不接受联合体投标除外）。

    - 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。

    - 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；共同投标协议连同投标文件一并提交招标人

    - 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

    - 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

  - 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

  - 投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：

    - 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

    - 投标人之间约定中标人；

    - 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

    - 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

    - 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

    - 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

  - 投标人不得存在下列情形之一，否则为无效投标：

    - 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

    - 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

    - 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

    - 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

    - 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

    - 为本招标项目的代建人；

    - 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

    - 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

    - 被依法暂停或者取消投标资格；

    - 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

    - 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

    - 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

    - 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

    - 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 投标费用

  - 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

第二节  招标文件

- 招标文件的组成

  - 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 招标内容及要求

- 合同条款及格式

- 投标文件格式

- 附件（若有的话，详见招标文件第三章）

  - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。

- 招标文件的异议、澄清

  - 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式（包括信函、电子邮件或传真，下同）提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。

  - 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式通知招标代理机构。

  - 招标人或者招标代理机构可以视情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者答复。澄清或者答复的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在发布招标公告的媒体上发布公告或以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件澄清或者答复的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的修改

  - 招标人或者招标代理机构可以主动或依投标人要求澄清的问题对已发出的招标文件进行必要的补充或修改。补充或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原信息发布媒体上发布公告或以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。该补充或修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

  - 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间3个日历日前将变更时间在原信息发布媒体上发布公告或以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，请投标人关注。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

  - 答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知（控制价通知）等相关材料将构成招标文件的一部分，对招投标双方均具有约束力。招标文件、答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知（控制价通知）等相关材料的内容不一致的，以发文时间在后的为准。

第三节  投标文件的编写

- 要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

  - 除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物或服务只能有一个报价。

- 投标文件语言

  - 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本，专用术语使用外文的，应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。符号采用国际上统一使用的符号。

- 投标文件的组成

  - 投标文件应根据投标须知内容编列，至少应包括但不限于下列部分：

- 投标书

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 维护保养方案

- 服务人员情况

- 服务设备情况

- 承诺函

- 业绩项目信息

- 技术规格和商务偏离表

- 投标人的资格证明文件

- 投标人提交的其它资料

- 招标代理服务费及付款方式承诺书

- 廉洁承诺书

- 保证金缴交信息表

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 投标有效期

  - 投标文件有效期从《投标人须知前附表1》所规定的提交投标文件的截止之日起算，在《投标人须知前附表2》所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

  - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

  - 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长投标有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求，其投标失效。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

- 投标保证金及招标代理服务费

  - 投标保证金

    - 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

    - 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的保证金账户缴交《投标人须知前附表1》要求的投标保证金。

    - 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

    - 投标保证金可以采用转账、电汇等形式提交，必须在投标截止时间前到达指定帐户，同时在投标时还应提供相关到账证明材料。

    - 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

    - 中标通知书发出后，招标代理机构将在5日内予以原额无息退还未中标人的投标保证金。

    - 在中标人支付所有招标代理服务费并签订合同（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：并向招标人支付履约保证金）后，且中标人提交采购合同等有关资料之日起的5日内，招标代理机构对中标人的投标保证金予以原额无息退还。

    - 投标保证金有效期与投标有效期一致。

    - 发生以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

      - 投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金；

      - 中标人未能按本招标文件规定签订合同；

      - 中标人未按《投标人须知前附表1》规定缴纳招标代理服务费；（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：“中标人未按本须知规定提交履约保证金的；”）

      - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

      - 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标人或招标代理机构造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

  - 招标代理服务费

本项目招标代理服务费须由中标人向招标代理机构缴纳，于领取中标通知书的同时以转账、汇票、现金等方式一次性缴清。

- 投标文件的格式

  - 投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份，副本二份，及投标文件电子档一份（可采用U盘形式），正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件。图纸可用A3幅面纸打印并单独装订（一正二副）。正本和副本的封面应标记“正本”或“副本”的字样。正本、副本、电子档如有不一致，则以纸质正本为准。

  - 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

  - 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

  - 投标人应提交证明其拟供货物或服务符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能或服务主要内容的详细描述。

  - 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

  - 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖投标人公章。

  - 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标可能被承担不利的评标结果。

  - 所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

  - 投标人应将上述文件按顺序胶装成册、打印页码，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

第四节  投标文件的提交

- 投标文件的密封、标记和提交

  - 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，标明招标编号、投标人名称、投标项目名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封的将被拒收。

  - 每一密封处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

  - 如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表1注明的地址送至接收人。

  - 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

  - 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。在提交投标文件的截止时间后送达的投标文件、以及未送达指定地点的投标文件将被拒收。

  - 投标人在提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人在提交投标文件的截止时间前补充、修改投标文件的，补充、修改的内容应当按本须知要求编制、签署、盖章、密封、标记、提交、标明“修改”字样，并作为投标文件的组成部分。

  - 投标人在提交投标文件的截止时间前撤回投标文件的，招标代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

  - 投标人在提交投标文件的截止时间后不得补充、修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后补充、修改、撤回投标文件的，其投标将被拒绝。

  - 投标截止时间结束后提交投标文件的投标人不足3家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

第五节  投标文件的评估和比较

- 开标、评标时间

  - 在《投标人须知前附表1》中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。投标人少于3个的，不得开标。

  - 开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。投标人一般应派法定代表人（单位负责人）或授权代表准时参加开标会，并办理签到手续，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 在提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认。

  - 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。

- 评标委员会

  - 招标代理机构根据招标项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由招标人的代表和（或）有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

- 投标文件的初审

  - 对所有投标人的审查、澄清、比较和评价，都采用相同的程序和标准。审查、澄清、比较和评价过程将严格按照招标文件的方法和标准进行。

  - 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

  - 投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

  - 评委会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效，且投标保证金不予退还。

  - 资格性检查和符合性检查

    - 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按《投标人须知前附表2》所述的资格性要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

    - 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会将依据投标人提交的投标文件按《投标人须知前附表2》所述的符合性要求对投标人进行审查，对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被作为无效投标处理。

评标委员会确定投标的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。

  - 投标人的澄清、说明应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字。

  - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

  - 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

- 比较与评价

  - 评标委员会将按《投标人须知前附表3》所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在《投标人须知前附表3》中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

第六节  定标与签订合同

- 定标准则

  - 最低投标价不作为中标的保证。

  - 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。

- 中标通知

  - 招标人确认中标人后，招标代理机构向中标人发出中标通知书。《中标通知书》对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

  - 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

- 签订合同

  - 招标人、中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

  - 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

  - 招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10％。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第三章　招标内容及要求

说明：

(1)全文中带有“*”的条款为关键性条款，对这些关键性条款的任何负偏离或不满足将导致投标无效。

(2)若招标文件中其它部分的相关条款与第三章发生理解冲突，则以第三章条款解释为准；如发生招标文件的修改，则相关条款以更改通知为准。

(3)招标文件电子版本的内容与书面的内容发生冲突时，则以招标文件书面的内容为准。

(4)招标文件中所述招标内容和要求，应视为服务项目所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦成为中标人将认为中标后的投标人认同遗漏部分并免费提供。

1 招标内容

1.1项目名称：2023年度码头智能化设施维养外包

1.2服务范围：五缘湾游艇港智能设备、系统、机房等设施的保养和维护，包括不限于软件系统（智能申报系统、码头信息化管理平台、游艇港比对系统）、液晶显示拼接屏、网络高清监控、主辅跟踪监控系统、帆船票务排班叫号功放喇叭等，详见智能化设施清单表。

智能化设备清单表

| 编号 | 设备/系统名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件系统（智能申报系统、码头信息化管理平台、游艇港比对系统） | 套 | 4 |  |
| 2 | 液晶显示拼接屏 （9块47寸) | 套 | 1 |  |
| 3 | 网络高清监控 | 套 | 46 |  |
| 4 | 主辅跟踪监控系统 | 套 | 10 |  |
| 5 | 帆船票务排班叫号功放喇叭等 | 套 | 1 |  |
| 6 | 道闸（三锟闸5套、速通门6套） | 套 | 11 |  |
| 7 | 机房 | 套 | 1 |  |
| 8 | 网络机柜 | 套 | 3 |  |
| 9 | 防水设备箱 | 个 | 12 |  |
| 10 | UPS不间断电源 | 套 | 1 |  |
| 11 | 安检设备 | 套 | 3 |  |
| 12 | 巡更系统 | 套 | 1 |  |

- 服务和技术响应要求

- 2.1维护保养标准及内容（详见后附表格）

| 智能化设施维修保养标准及内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备/系统名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 保养频率 |
| 1 | 软件系统（智能申报系统、码头信息化管理平台、游艇港比对系统） | 套 | 4 | 要求所有服务器端和客户端的软件无卡机和假运行现象；包括对磁盘空间、系统日志、系统资源占用、访问性能等的检查； | 月度 |
|  |  |  |  | 检查信息化平台与智能申报系统、游艇港比对系统各数据交互是否正常，各子系统与终端设备（闸机、自助机、航班显示与广播）硬件数据交互与控制是否正常、流畅； |  |
|  |  |  |  | 每月对业务数据和配置信息进行备份。定期检查备份数据是否安全可用； |  |
|  |  |  |  | 对病毒的监控、查杀及病毒防弹软件的升级：每月对病毒库进行升级，当有新的病毒出现时，随时升级。严禁发生病毒侵入或带入快速路内部网络； |  |
|  |  |  |  | 检查系统通过第三方接口与公安数据传输，包含Web Service、Socket、Web Api等多方式是否正常； |  |
|  |  |  |  | 检查信息化平台与“游艇云售票系统”排班系统传输是否正常，数据链入有无丢包现象； |  |
|  |  |  |  | 检查系统通过第三方接口与“游艇云票务系统平台”传输，包含Web Service、Socket、Web Api等是否正常； |  |
|  |  |  |  | 检查系统通过第三方接口与“湖里公安分局视频联网”部分视频共享传输，包含Web Service、Socket、Web Api等是否正常； |  |
|  |  |  |  | 备份并清理日志记录，避免发生磁盘空间溢出；包括对磁盘空间、系统日志、系统资源占用、访问性能等的检查； | 季度 |
|  |  |  |  | 检查系统软件的安全级别符合《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859)的有关规定。定期换系统密码，定期核准用户权限，防止系统出现越权访问。定期进行IP地址测试，检测非法用户，防止非法用户入侵； |  |
|  |  |  |  | 针对现有网络进行整体性能评估，并针对网络的利用率进行优化及提出网络扩容和优化的建议； |  |
| 2 | 液晶显示拼接屏 （9块47寸) | 套 | 1 | 检查显示屏散热是否正常，有无过热现象，供电模块电压是否正常，有无电流声现象； | 月度 |
|  |  |  |  | 检查解码器与综合安防平台通讯是否正常，有无掉线现象； |  |
|  |  |  |  | 检查电解码器与显示屏的线路联接是否正常，有无松动现象； |  |
|  |  |  |  | 定期清洁液晶拼接大屏的灰尘； |  |
|  |  |  |  | 检查显示屏是否在最佳状态并调整显示器参数并检查显示画面是否清晰，有无漏液、条纹干扰现象； | 季度 |
|  |  |  |  | 检查LED灯管、模块、模组点亮是否正常，排线有无松动现象；电源供电电压是否在有效值，各接线端子有无松动现象； |  |
|  |  |  |  | 控制卡与模组连接线是否有松动现象，与客户端系统通讯是否正常，安装是否牢靠； |  |
|  |  |  |  | 检查显示屏电源、高清信号线、控制电缆及各紧固件是否是有松动现象； |  |
| 3 | 网络高清监控 | 套 | 46 | 检查各系统供电电源电压、电流是否正常； | 月度 |
|  |  |  |  | 检查前端摄像机镜面是否脏污，摄像机各设定参数（焦距、光圈、OSD字符等）是否处于最佳状态； |  |
|  |  |  |  | 检查摄像机设机械联接处，线路中间处是否有破裂、接断现象； |  |
|  |  |  |  | 检查前端至汇聚，汇聚至中心核心数据交换传输是否有数据丢包现象，网络RJ45是否有松动脱落及氧化现象； |  |
|  |  |  |  | 检查视频存储服务器录像存储是否正常；存储硬盘是否损坏或出现坏道现象，并记录坏道的损坏情况； |  |
|  |  |  |  | 检查设备安装是否坚固，摄像机、支撑杆、地脚螺栓等是否松动，避雷针接地良好； | 月度 |
|  |  |  |  | 对室外摄像系统的铁件部分、监控杆刷防锈漆，对避雷针刷导电油漆（银粉），保持外观洁净，无锈蚀。 | 季度 |
| 4 | 主辅跟踪监控系统 | 套 | 10 | 检查各系统供电电源电压、电流是否正常； | 月度 |
|  |  |  |  | 检查前端摄像机镜面是否脏污，摄像机各设定参数（焦距、光圈、OSD字符等）是否处于最佳状态，多目标跟踪处理器动态目标捕捉位置是否精准； |  |
|  |  |  |  | 检查处理器与视频监控平台传输是否正常， |  |
|  |  |  |  | 检查枪机球机联动功能是否正常，是否有数据丢包现象，网络RJ45是否有松动脱落及氧化现象； |  |
|  |  |  |  | 检查设备安装是否坚固，摄像机、支撑杆、地脚螺栓等是否松动，避雷针接地良好； |  |
|  |  |  |  | 对室外摄像系统的铁件部分、监控杆刷防锈漆，对避雷针刷导电油漆（银粉），保持外观洁净，无锈蚀。 | 季度 |
| 5 | 帆船票务排班叫号功放喇叭等 | 套 | 1 | 检查系统设备的面板或指示灯的显示情况是否正常，针对故障设备进行本设备电源、音频信号输入/输出、控制信号输入/输出、接插件、同类设备替换等检查，找出系统故障的部位。 | 月度 |
|  |  |  |  | 检查航班前置服务器与信息化平台联网是否正常，信息化平台航班数据下发至航班服务器是否流畅，有无丢包现象； |  |
|  |  |  |  | 应对设备供电系统进行检测，检测所有设备的电源线是否都已正确连接，以保证设备的供电系统稳定正常运行。 |  |
|  |  |  |  | 应对设备进行检测，检查设备是否正常运行，功能是否正常，所有的信号源间的信号线是否正确连接。 |  |
|  |  |  |  | 应对扬声器线路进行检测，通过历史记录对其外部回路进行分析，常规系使用检测工具对线路进行检测。 |  |
|  |  |  |  | 检查显示屏显示是否正常，有无偏色、条纹干扰等现象； |  |
|  |  |  |  | 检查前端喇叭设备固定是否完好，有无脱落现象；检查各喇叭音源输出是否正常，有无杂声，电流声等情况；检查前端喇叭连接线是否有松动现象。 |  |
|  |  |  |  | 清洁设备包含机柜、终端、功放、显示屏、数据交换机等灰尘。 |  |
| 6 | 道闸（三锟闸5套、速通门6套） | 套 | 11 | 检查人脸识别终端、通道闸机是否沾污，定期抹除清理设备积尘； | 月度 |
|  |  |  |  | 检查人脸识别终端联网状态是否良好，控制主板开关量输出信号，数据有无丢包、下发是否有延迟现象； |  |
|  |  |  |  | 检查人脸识别终端触摸屏是否正常，外壳及屏体是否遭到损坏，支架及螺丝是否有松动迹象； |  |
|  |  |  |  | 闸机内外除尘、清洁 | 季度 |
|  |  |  |  | 机芯、机械活动链接结构润滑保养，闸机偏移、翼闸开门偏移、摆臂矫正； |  |
|  |  |  |  | 紧固控制主板及接线端子； |  |
|  |  |  |  | 更换老化破损线缆。 |  |
| 7 | 机房 | 套 | 1 | 核验机房温湿度、通风性、密封性是否满足设备运行环境，如未则向业主提出改进方案 | 季度 |
|  |  |  |  | 更换变形或磨损较大的静电地板，防堵桥架洞口、紧固松动桥架盖。 |  |
|  |  |  |  | 检查电线电缆是否磨损破皮。 | 月度 |
| 8 | 网络机柜 | 套 | 3 | 更换/维修机柜故障锁、门，加固安装机柜不晃动。 | 月度 |
|  |  |  |  | 优化设备运行温度、散热，使安装松动、接线松动更加牢固 |  |
|  |  |  |  | 网关、交换机校验转发数据、性能、扇热是否正常，设备固定带宽是否满足实际运行带宽。 |  |
|  |  |  |  | 更换光纤/网线跳线有弯折、护套破损的线缆，更换不清晰或脱落的标签；线缆整理； |  |
|  |  |  |  | 核实机柜所有设备功率，更换相匹配的空气开关或有故障的空气开关；供电线缆是否完好及线径是否匹配输出功率，如未则更换相匹配线缆。加固开关接线紧固 |  |
|  |  |  |  | 定期擦除机柜、设备灰尘。 |  |
| 9 | 防水设备箱 | 个 | 12 | 更换/维修故障设备箱锁、门；更换生锈严重的设备箱或固定件；裸露螺丝进行防锈处理；掉漆部分进行喷漆处理；防堵进水口；疏通通风口； | 月度 |
|  |  |  |  | 优化设备运行温度、散热，使安装松动、接线松动更加牢固 |  |
|  |  |  |  | 更换光纤/网线跳线有弯折、护套破损的线缆，更换不清晰或脱落的标签；线缆整理 |  |
|  |  |  |  | 更换有故障的空气开关；供电线缆是否完好。加固开关接线紧固 |  |
|  |  |  |  | 定期擦除设备箱灰尘、设备灰尘。 |  |
| 10 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 检查主机运行状态是否正常，有无报警现象，并查看主机输入及输出各项指标是否正常（电压、电流、频率），三相输出电流是否在平衡状态。 | 月度 |
|  |  |  |  | 检查电池各连接线是否接触是否良好，有无松动现象，各接点是否有过热现象；电池是否出现漏液现象，并对电池进行定期的充放电测试。 |  |
|  |  |  |  | 检查各电源接头是否在松动、脱落现象；检查UPS配电系统线路，是否存在动物破坏、人为损坏现象；电源各接驳点温度是否有发热现象。 |  |
|  |  |  |  | 检查设备保护接地与设备缘接点是否良好；定期测试电气连接接地阻值；对防雷器工作状态进宪检查，并测度各项性能是否满足需求。 |  |
|  |  |  |  | 检查UPS配电箱内各元器件是否有松动现象，供电电压是否正常，断路器机械性能及电流通断是否满足使用要求；检查智能电表、电流互感器各项参数据是否正常。 |  |
|  |  |  |  | 检查记录各相电压负载情况；查清各参数是否配置正确；断电进行UPS功能测试； |  |
|  |  |  |  | UPS电池柜定期擦拭、除尘等卫生维护 |  |
| 11 | 安检设备 | 套 | 3 | 定期对安检门、X光机除尘保养 | 月度 |
|  |  |  |  | 定期检查安检门及X光机运行状况、设备内部线路，X-射线、风扇运行、传送装置等是否正常 |  |
| 12 | 巡更系统 | 套 | 1 | 检查软件系统启动、运行是否正常；设备接入数据接入拷贝是否正常，系统软件各功能模块运行是否正常。 | 月度 |
|  |  |  |  | 检查巡更棒外观是否有损坏现象、充电状态是否正常，各数据电源接口是否有损坏现象。 |  |
|  |  |  |  | 检查各巡更点是否损坏，有无损坏、脱落现象。 |  |
| 维护费 |  |  |  |  | 项 |

- 维护保养所需配件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 六类 | 普天 | 米 | 900 |
| 2 | 网线 | 五类 | 普天 | 米 | 1000 |
| 3 | PVC阻燃管 | SC20# | 台亚 | 米 | 800 |
| 4 | PVC阻燃管 | SC25# | 台亚 | 米 | 800 |
| 5 | 电源线缆 | RVV4*1.0 | 上上 | 米 | 200 |
| 6 | PVC阻燃管 | SC32# | 台亚 | 米 | 600 |
| 7 | 电源线缆 | RVV3*1.5 | 上上 | 米 | 800 |
| 8 | 电源线缆 | RVV3*2.5 | 上上 | 米 | 600 |
| 9 | 光纤耦合器 | SC/FC | 普天 | 个 | 20 |
| 10 | 光纤跳线 | SC/FC | 普天 | 个 | 15 |
| 11 | 枪机型摄像机支架 | DS-1229 | 海康 | 个 | 3 |
| 12 | 室外设备箱门锁 | MS309-2 | 国产 | 把 | 10 |
| 13 | 光纤盒 | 8口 | 普天 | 个 | 12 |
| 14 | HDMI高清线2.0版 | HD104(4K 5米) | 嘉河 | 条 | 7 |
| 15 | 理线架 |  | 普天 | 个 | 1 |
| 16 | 摄像机专用电源 | YESTV-P1136 12V3A | 明纬 | 个 | 14 |
| 17 | 道闸遥控器 | HF401DK | 国产 | 个 | 2 |
| 18 | 双基LED拼接屏 | 双基色 | 嘉河 | 块 | 1 |
| 19 | 百兆网络交换机 | TL-SF1005MP | 普联 | 台 | 2 |
| 20 | 摄像机专用电源（户外） | YESTV-P1136 24V3A | 明纬 | 个 | 16 |
| 21 | HDMI高清线2.0版 | HD104(4K10米) | 嘉河 | 条 | 5 |
| 22 | LED电源 | 5V40A | 嘉河 | 个 | 5 |
| 23 | 智能跟踪设备专用电源 | JAH-24V 3A | 新泰 | 个 | 10 |
| 24 | 速通门同步线 | SH-S201 | 中捷 | 条 | 7 |
| 25 | 速通门门板 | 60cm*30cm | 国产 | 块 | 12 |
| 26 | 二合一防雷模块 | AJ2C-12 | 安讯 | 个 | 1 |
| 27 | 光模块 | 千兆单模（单/双）芯 | H3C | 个 | 10 |
| 28 | 二合一防雷模块 | AJ2C-12 | 博莱斯 | 个 | 18 |
| 29 | 室外专用馈线AP防雷器 | KLF-X-N | 凯利锋 | 个 | 1 |
| 30 | 防水设备箱 | 300*250*160 |  | 个 | 2 |
| 31 | 集中供电电源 | AC250V/DC12V10A | 明纬 | 个 | 12 |
| 32 | 防水设备箱 | 300*400*280 |  | 个 | 1 |
| 33 | 集中供电电源 | AC250V/DC24V10A | 明纬 | 个 | 16 |
| 35 | 集中供电电源 | AC250V/DC12V10A | SHOONIS | 个 | 2 |
| 36 | 机箱电源 | 450W | 大水牛 | 个 | 6 |
| 37 | 千兆网络交换机 | TL-SF1009MP | 普联 | 台 | 1 |
| 38 | 千兆光纤收发器 | TL-FC311 | 普联 | 对 | 1 |
| 39 | 控制机箱电源 | DY12 | 威耕 | 个 | 1 |
| 40 | 模独立型百兆单模单纤双向光纤收发器 | TL-FC111 | 普联 | 对 | 1 |
| 41 | 室内外防水音柱 | DSP 208 | 迪士普 | 台 | 1 |
| 42 | 处理器网口接线板 | BQ-RJ02 | 博聪 | 个 | 1 |
| 43 | POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 | 1 |
| 44 | 不锈钢护栏 | SU304 | 定制 | 平方米 | 5 |
| 45 | 智能跟踪球机电路主板 | D-TSC-HH200-18 | 博聪 | 套 | 1 |
| 46 | 智能多目标跟踪广角摄像机电路主板 | WAC-1080P-BY2 | 博聪 | 台 | 1 |
| 47 | 红外半球摄像头 | DS-2CD3145FDV2-I | 海康 | 套 | 1 |
| 48 | 巡更棒 | LDH-T68-2 | 乐德华 | 套 | 1 |
| 49 | 环网式以太网交换机 | 3D226F-A | 海康 | 台 | 1 |
| 50 | 网络高清摄像机 | DS-2CD4220XYZ-A | 海康 | 台 | 1 |
| 51 | 网络高清半球摄像机 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 台 | 1 |
| 52 | 16口千兆网络交换机 | S1700-16G | 华为 | 台 | 1 |
| 53 | LED液晶拼接屏电源 | JH-D46DLS-01 | 嘉河 | 个 | 1 |
| 54 | 网络高清球型摄像机 | DS-2DF7286-A | 海康 | 台 | 1 |
| 55 | 双门控制器 | DS-K2601 | 海康 | 块 | 1 |
| 56 | 吸顶AP |  | 锐捷 | 台 | 1 |
| 59 | 三辊闸电路主板 | 德国卡巴 | KABA | 套 | 1 |
| 60 | 多目标智能跟踪处理器电路主板 | E900-P31200W | 博聪 | 套 | 1 |
| 61 | 路由器 | RG-EG105GW | 锐捷 | 台 | 1 |
| 62 | 球机转轴电机 | BQ-150 | 博聪 | 个 | 1 |
| 63 | 12V100AH蓄电池 | C12-100阀控式密封铅酸蓄电池 | 山特 | 个 | 1 |
| 64 | 网络高清枪式摄像机 | DS-2CD4824FWD-IZ | 海康 | 台 | 1 |
| 66 | 迪士普功放 | MP600PIII 250w | 迪士普 | 台 | 1 |
| 67 | 固定IP专网路由器 | TL-ER6120G | 普联 | 台 | 1 |
| 68 | 速通门控制器 | CDSLVC101 | 中捷 | 个 | 1 |
| 69 | IOT硬盘（企业级） | 8TB | 海康 | 块 | 1 |
| 70 | 身份验证模块 | Qpzoon汉柏2代 | 汉柏 | 个 | 1 |
| 71 | 智能球机 | DS-2DC7223IW | 海康 | 套 | 1 |
| 73 | 多目标跟踪-枪式摄像机 | 博聪WAC-1080P-BY2 | 博聪 | 台 | 1 |
| 74 | 信息化网-交换机 | RG-NBS5200-24GT4XS | 锐捷 | 台 | 1 |
| 75 | 46液晶显示器 | JH-D463LL | 嘉河 | 台 | 1 |
| 76 | 核心交换机 | RG-NBS5750-28GT4XS-E | 锐捷 | 台 | 1 |
| 77 | 多目标跟踪-球式摄像机 | 博聪D-TSC-HH200-18 | 博聪 | 台 | 1 |
| 78 | 存储服务器 | 32路视路存储，16盘位 | 海康 | 台 | 1 |
| 79 | 存储服务器 | 128路视路存储，24盘位 | 海康 | 台 | 1 |
| 80 | 人脸识别模块 | Qpzoon汉柏2代 | 汉柏 | 台 | 1 |

备注：1、工程量清单中为预估工程量。采购人将根据中标单位所报单价据实结算。

2、采购人将与中标人签订合同，根据采购文件规定和中标人的报价承诺约定具体事项和考核方法，中标人若发生违约行为或考核不合格，采购人有权终止合同的履行。

  - 投标人应制定详细的服务方案（包含具体的维保服务措施、服务人员、设备等方案），详细说明中标后向采购人提供的服务内容、服务质量保障措施、服务实施计划、拟投入的服务人员和设备等内容。

  - 投标人须指派一名本项目负责人与采购人沟通并跟踪设施运行情况，以便按时进行维保服务，及时处理故障或安排有关工作。

  - 为保障维保工作系统化、规范化、档案化，投标人需到现场了解项目设备运行情况，并结合现场设施设备情况及现场管理要求，有针对性地制定维保计划书。

  - 投标人应做好智能化设施资料建档工作，及时更替老旧资料。

  - 投标人所提供的服务标准必须符合行业相关规定的有关标准、规范要求，且必须满足招标文件的相关要求。

  - 投标人应全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任，服从政府管理部门的技术指导。

  - 投标人维保智能化设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。一旦因维护、保养不到位导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门认定为保养不善造成）将由中标人承担由此带来的一切经济赔偿及法律责任。

  - 投标人在进入采购人场地进行服务期间应接受采购人的协调和管理，向采购人提交当次维保计划书面文件（盖章件），并遵守采购人与本项目有关的各项规章制度，并与采购人签订安全施工管理协议，承担所派服务人员的安全责任。服务操作过程中应采取有效的安全措施，并对自身原因所造成的事故承担全部责任。

  - 投标人维修所需工具、辅助用具及劳动保护用品由维修人员自备。采购人有权检查维保人员是否携带当次维保所需必备工具，维保人员应主动予以配合。

  - 投标人应依据维保特点及要求，配备满足和维保工程项目要求的项目管理班子、技术人员及足够的设备。维保人员需持证上岗，随叫随到。

  - 中标人未按采购要求落实检测、检查工作，因维护不及时造成发生意外事故，采购人将按事故的损害情况向中标人追索赔偿。

  - 投标人应当对服务情况作出客观、真实、完整记录，建立技术服务档案。

  - 投标人在维保工作结束时应出具一份全年维保工作报告（盖公章）。

  - 投标人不得虚报各项服务承诺，若所提供的服务不能达到报价时响应文件承诺和相关技术规范、行业规定等技术服务要求，投标人必须接受全额退还货款，并承担由此给采购人造成的其他经济损失。

  - 本项目不允许转包、分包；采购人发现中标人进行转包、分包的，有权单方解除合同，取消中标人实施项目资格。中标人除赔偿损失外，还须向采购人支付项目合同总价款20%的违约金。

  - 其他要求：

（1）中标人应派遣专业工程师或有相关经验的技工到采购人现场，并严格按维护保养规范的要求提供技术服务。

（2）中标人根据智能化设施维养标准及频率要求对工程范围内的设备进行维护保养，每次维护保养工作完成后，分别由双方负责人签字存档妥善保存。

（4）中标人维修保养质量必须符合经双方核实的竣工图纸的要求，确保正常运行。发现有问题的设备应及时向采购人出具更换或检修报告。

（5）当接到采购人报告设备发生故障时，中标人应在 4小时内赶到现场处理，一般情况立即处理解决，如需更换材料或设备，应等材料及设备到场后在复杂情况下应在 48 小时内解决，确因无配件的问题，应及时向采购人汇报，并提出应急方案。

（6）定期检查维护各种智能化设施，保证设施的正常运行。在维护保养期间，智能化设施故障中标人没有及时进行维修，导致智能化设施没有发挥其功能，造成采购人损失的，责任由中标人承担。

（7）对于采购人提供的图纸和技术资料以及属于采购人的检测报告，中标人有保密义务，除上级主管部门外，不得向第三人泄露。

（8）中标人人员在工作时，严格遵守国家的法律及采购人的规章制度，应尽量降低维护保养工作对采购人产生的影响

- 服务期限

  - 本项目服务时间为2023年2月1日至2024年1月31日止。

- 验收要求

  - 验收依据：采购文件、投标文件、相关服务技术标准说明及国家有关的质量服务标准规定，均为验收依据。

  - 验收时中标人必须派代表参加。

  - 中标人在服务及验收过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人自行承担，采购人不承担所有责任及义务。

  - 因投标人原因导致项目验收质量不合格的，采购人有权解除合同，且中标人应负责赔偿采购人由此产生的一切损失。

  - 投标人提供的服务内容成果必须符合国家和行业相关标准和规范要求。投标人应在投标文件中明确提供书面承诺，保证符合消防管理部门的各项要求，通过涉及的所有相关管理、检查或验收。

- 资格要求

  - *投标人必须在报价文件中提供加载有统一社会信用代码营业执照复印件。

  - *投标人报价代表若不是企业法定代表人，则应在报价文件中提供法人授权书原件, 并提供被授权代表身份证复印件。

  - *本项目不接受联合体报价。

  - *投标人需承诺：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

  - *投标人经营范围应包含电气安装或设备安装或软件开发或信息系统集成服务，需提供营业执照复印件并加盖公章。

  - *投标人应具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质，需提供资质证书复印件并加盖公章。

- 踏勘现场

  - 踏勘现场联系人：          ，踏勘地点：五缘湾游艇港

  - 投标人应对本项目现场及周围环境进行仔细认真的踏勘，以便获取有关编制投标文件和签订合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

  - 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 报价要求

  - 本项目为整体采购项目，投标人报价时对项目中所有的内容必须完整响应，否则将视为无效报价。

  - 本次采购报价应以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价,报价为含税价。

  - 本次采购的总报价包含为完成本项目所有可能发生的费用包括但不限于维护保养费、人员工资、运输费、常用工具费、服务所需的备品配件、税费、采购代理服务费、售后服务等所有与完成本项目有关的一切费用。投标人一旦中标，采购人将不会对其报价做出其他补偿。

  - 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在总报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

  - 投标人对本项目只能提供唯一方案、唯一投标，采购人不接受任何有选择的投标报价。

  - *本项目采购最高含税限价为人民币45万元，投标人报价不能超过最高限价，否则为无效报价。

  - 采购人付款时，中标人必须提供增值税专用发票。投标人需在招标文件中承诺可提供增值税专用发票，并注明发票税率或征收率；否则采购人有权拒绝支付相应款项。

- 合同签订

  - 中标人接到中标通知书后的30个日历日内，持中标通知书与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件均作为合同订立的基础。中标人超过前述期限5天内不与采购人签订合同的或者被查实存在影响中标结果的违法行为或其他不符合中标条件情形的，采购人有权取消其中标资格，并没收其保证金，给采购人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。出现此种情形，采购人有权按推荐中标候选投标人的顺序确定其他投标人为新的中标人，也有权重新采购或变更采购方式。

  - 中标人提供的服务经采购人验收不合格的，采购人有权立即单方解除合同并不需承担任何违约责任。

- 付款方式

  - 服务费用按季度根据维保内容支付维保费用，每季度末按计划完成保养以及日常维修后于次季度15日前根据中标人提供的服务发票支付上个季度维护保养费，付款前中标人须提供票面金额与当次款项金额一致的增值税专用发票给采购人。

- 响应要求

10.1  投标人在投标文件中提供企业信誉及资信情况等相关证明材料的有效复印件。

10.2  投标人在投标文件中提供服务、履约能力基本情况的说明并提供维护保养方案。

10.3  投标人在投标文件中的提供类似项目案例的有效证明文件。

10.4  投标人投标文件技术部分应包括但不局限：①满足采购要求的维护保养方案;②项目服务人员配备情况表,含有关证明资料;③人员投入计划安排；④确保项目质量的技术组织措施、风险控制的技术组织措施，紧急情况应急措施等。

10.5  除采购文件另有要求外，采购文件中要求提供的承诺函、证明、证书复印件等证明材料须加盖投标人公章。

10.6  针对采购文件中的“*”号条款及要求应在响应文件中逐条响应并按要求提供承诺书或提供相关证明材料或说明；针对采购文件中的非“*”号条款及项目需求有任何不满足或负偏离应在响应文件中集中列出并逐条对偏离情况进行说明，如未作说明则视为投标人完全响应采购文件要求。

- 其他要求

  - 中标人应严格依据投标文件所做承诺履行职责，如有违约，采购人有权根据协议、合同采取措施保证本次服务采购的顺利进行，并相应追究违约方违约责任。

  - 涉及与有关行业部门的事宜均由投标人自行处理。

  - 投标人的资格条件必须满足国家有关部门的规定要求和行业有关规定要求并提供相关证明材料。

  - 本项目服务的移交、验收、接管均按国家现行有关规定实施。

  - 投标人应明确其提供的服务与和招标文件的要求是否存在偏离的情况，并将该情况列在投标文件的《技术商务偏离表》中。

（1）投标人除应在投标文件中对招标文件中的“*”号条款进行详细地响应外，还应在《技术商务偏离表》中将其对招标文件中的“*”号条款的响应情况进行汇总。

（2）若投标人提供的服务与招标文件的要求存在偏离的，无论该种偏离是正偏离或负偏离，投标人都应将其汇总在《技术商务偏离表》。未在该表中体现的偏离，除非投标人书面向采购人进行说明，并被采购人接受，否则无论在投标文件的其他部分是否有表示，采购人均视为不存在偏离。

第四章  采购合同

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与采购文件、投标文件的实质性内容相背离。

码头智能化设施维养外包项目合同

合同号：

甲方：厦门五缘游艇文化发展有限公司

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，根据《码头智能化设施维养外包项目》采购文件的规定和成交结果，经甲乙双方共同协商达成如下合同条款。

一、项目名称：码头智能化设施维养外包项目

二、合同组成

（一）采购文件

（二）投标文件

（三)成交通知书

（四）本合同

三、项目维护保养内容及设备清单（详见附件）

四、工程质量

（一）需经甲方确认后方可进行下一个工作流程。乙方应随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

（二）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

五、服务期限：2023年2月1日至2024年1月31日。

六、付款方式

本合同费用由维修保养费和配件费组成，费用按季度支付，每季度末经甲方验收且合格后，由乙方提供增值税专用发票(税率 %)，甲方以转账方式于下季度的15日前（遇国家法定节假日顺延）支付上个季度费用。

该项目建设单位为厦门路桥城市服务发展有限公司，项目由建设单位委托甲方进行代建工作，乙方为施工单位，乙方开具发票抬头为厦门路桥城市服务发展有限公司

并将相应请款材料递交给甲方，由甲方负责向厦门路桥城市服务发展有限公司

请款支付给乙方。（开票资料如下）

单位名称：厦门路桥城市服务发展有限公司

税号：91350206685292746Q

开户行：中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区航空港支行

账号：35101570201052504567

七、双方的权利与义务

（一）甲方权利及义务

1．甲方有权对乙方工作进行检查、监督、考核。

2.甲方确认对乙方完成的既定工程量后，应据实结算。

3.为乙方提供安全、不受干扰的作业面，协调乙方与现场其他人员工作；

4.水、电等能源由甲方无偿提供；

5、甲方定期对乙方的服务进度进行检查，如果连续3次未能按照计划完成，甲方有权单方解约。

（二）乙方权利及义务

1．乙方须配合甲方管理、监督、考核。

2．乙方应做好安全责任工作及安全教育，保证施工人员及第三人的安全，否则造成一切损失及影响由乙方承担。

3．乙方须配合甲方制定的全年、季度、月相关维修保养工作计划（时间安排见附件）进行巡逻检查，并形成巡检记录，同时做好内业归档工作

4．乙方维修工作中需做好维修善后事宜，有损坏到其他相关物品须恢复原样，并做好维修场地及工作区域的卫生。

5．乙方须有专业维修人员常驻现场，其中项目经理及巡查人员必须是专职人员。应对应急事件发生时，20分钟内应赶到现场处理，联系人为：    。

6．乙方应在工作现场储备维修及抢修物质。

7．乙方发现安全隐患应及时准确处理，并第一时间通知甲方。否则，乙方应承担一切责任及损失。

8．乙方特种工作人员必须持证上岗，并将相关人员上报甲方备案。

9.乙方在合同履行期间，应遵守法律法规、地方性法规，若因此使甲方受到行政主管部门的处罚，损失应由乙方承担。

10.乙方应严格按本合同约定，保质保量完成相关工作，未经甲方书面同意，不允许转包或分包。

八、合同的修改及解除

本合同的任何修改须经双方协商一致，任何一方不得擅自修改本合同，否则无效，且修改方必须对此承担违约责任。

九、违约责任

（一）甲方的违约责任

1、由于甲方原因，导致本工程部分项目无法实施，甲方应立即办理结算付款，甲方应向乙方支付工程总造价的10%的违约金。

2、甲方应当在接到乙方的验收通知后3日内进行验收；超过3日未验收的，视为工程验收合格，甲方应当付款；甲方无正当理由拒绝验收的，应当承担由此造成的损失。

（二）乙方的违约责任

1、甲方对乙方工作实行考评与验收，采取季度考评方式。验收不合格的扣减当季度5%维修保养费用作为惩罚。

2、除存在本合同约定的原因外，乙方逾期完工的，每延误一天应向甲方赔偿合同价款的0.1‰作为违约金，拖延工期赔偿金额限为合同总价款的10%。乙方逾期交付达30天，甲方有权终止或解除合同，并要求乙方赔偿损失。

3、因质量问题导致验收不合格的，乙方应该返工并在合同约定的交付期内重新提交工作成果；不能在合同约定的交付期内重新提交工作成果的，应及时通知甲方，并承担逾期交付的责任。经过返工，仍验收不合格的，甲方有权拒收并解除合同，由此造成的损失由乙方赔偿。

十、其他事项

（一）未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议及其附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）本合同条款的解释或本合同履行过程中发生的争议，应由双方友好协商，协商无法解决的，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

3.本合同经双方盖章后成立生效。

4.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方：厦门五缘游艇文化发展有限公司      乙方：

经办人：                               经办人：

签订日期:                             签订日期：

见附件  2023年度智能化维养清单

- 维护保养所需配件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 六类 | 普天 | 米 | 900 |
| 2 | 网线 | 五类 | 普天 | 米 | 1000 |
| 3 | PVC阻燃管 | SC20# | 台亚 | 米 | 800 |
| 4 | PVC阻燃管 | SC25# | 台亚 | 米 | 800 |
| 5 | 电源线缆 | RVV4*1.0 | 上上 | 米 | 200 |
| 6 | PVC阻燃管 | SC32# | 台亚 | 米 | 600 |
| 7 | 电源线缆 | RVV3*1.5 | 上上 | 米 | 800 |
| 8 | 电源线缆 | RVV3*2.5 | 上上 | 米 | 600 |
| 9 | 光纤耦合器 | SC/FC | 普天 | 个 | 20 |
| 10 | 光纤跳线 | SC/FC | 普天 | 个 | 15 |
| 11 | 枪机型摄像机支架 | DS-1229 | 海康 | 个 | 3 |
| 12 | 室外设备箱门锁 | MS309-2 | 国产 | 把 | 10 |
| 13 | 光纤盒 | 8口 | 普天 | 个 | 12 |
| 14 | HDMI高清线2.0版 | HD104(4K 5米) | 嘉河 | 条 | 7 |
| 15 | 理线架 |  | 普天 | 个 | 1 |
| 16 | 摄像机专用电源 | YESTV-P1136 12V3A | 明纬 | 个 | 14 |
| 17 | 道闸遥控器 | HF401DK | 国产 | 个 | 2 |
| 18 | 双基LED拼接屏 | 双基色 | 嘉河 | 块 | 1 |
| 19 | 百兆网络交换机 | TL-SF1005MP | 普联 | 台 | 2 |
| 20 | 摄像机专用电源（户外） | YESTV-P1136 24V3A | 明纬 | 个 | 16 |
| 21 | HDMI高清线2.0版 | HD104(4K10米) | 嘉河 | 条 | 5 |
| 22 | LED电源 | 5V40A | 嘉河 | 个 | 5 |
| 23 | 智能跟踪设备专用电源 | JAH-24V 3A | 新泰 | 个 | 10 |
| 24 | 速通门同步线 | SH-S201 | 中捷 | 条 | 7 |
| 25 | 速通门门板 | 60cm*30cm | 国产 | 块 | 12 |
| 26 | 二合一防雷模块 | AJ2C-12 | 安讯 | 个 | 1 |
| 27 | 光模块 | 千兆单模（单/双）芯 | H3C | 个 | 10 |
| 28 | 二合一防雷模块 | AJ2C-12 | 博莱斯 | 个 | 18 |
| 29 | 室外专用馈线AP防雷器 | KLF-X-N | 凯利锋 | 个 | 1 |
| 30 | 防水设备箱 | 300*250*160 |  | 个 | 2 |
| 31 | 集中供电电源 | AC250V/DC12V10A | 明纬 | 个 | 12 |
| 32 | 防水设备箱 | 300*400*280 |  | 个 | 1 |
| 33 | 集中供电电源 | AC250V/DC24V10A | 明纬 | 个 | 16 |
| 35 | 集中供电电源 | AC250V/DC12V10A | SHOONIS | 个 | 2 |
| 36 | 机箱电源 | 450W | 大水牛 | 个 | 6 |
| 37 | 千兆网络交换机 | TL-SF1009MP | 普联 | 台 | 1 |
| 38 | 千兆光纤收发器 | TL-FC311 | 普联 | 对 | 1 |
| 39 | 控制机箱电源 | DY12 | 威耕 | 个 | 1 |
| 40 | 模独立型百兆单模单纤双向光纤收发器 | TL-FC111 | 普联 | 对 | 1 |
| 41 | 室内外防水音柱 | DSP 208 | 迪士普 | 台 | 1 |
| 42 | 处理器网口接线板 | BQ-RJ02 | 博聪 | 个 | 1 |
| 43 | POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 | 1 |
| 44 | 不锈钢护栏 | SU304 | 定制 | 平方米 | 5 |
| 45 | 智能跟踪球机电路主板 | D-TSC-HH200-18 | 博聪 | 套 | 1 |
| 46 | 智能多目标跟踪广角摄像机电路主板 | WAC-1080P-BY2 | 博聪 | 台 | 1 |
| 47 | 红外半球摄像头 | DS-2CD3145FDV2-I | 海康 | 套 | 1 |
| 48 | 巡更棒 | LDH-T68-2 | 乐德华 | 套 | 1 |
| 49 | 环网式以太网交换机 | 3D226F-A | 海康 | 台 | 1 |
| 50 | 网络高清摄像机 | DS-2CD4220XYZ-A | 海康 | 台 | 1 |
| 51 | 网络高清半球摄像机 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 台 | 1 |
| 52 | 16口千兆网络交换机 | S1700-16G | 华为 | 台 | 1 |
| 53 | LED液晶拼接屏电源 | JH-D46DLS-01 | 嘉河 | 个 | 1 |
| 54 | 网络高清球型摄像机 | DS-2DF7286-A | 海康 | 台 | 1 |
| 55 | 双门控制器 | DS-K2601 | 海康 | 块 | 1 |
| 56 | 吸顶AP |  | 锐捷 | 台 | 1 |
| 59 | 三辊闸电路主板 | 德国卡巴 | KABA | 套 | 1 |
| 60 | 多目标智能跟踪处理器电路主板 | E900-P31200W | 博聪 | 套 | 1 |
| 61 | 路由器 | RG-EG105GW | 锐捷 | 台 | 1 |
| 62 | 球机转轴电机 | BQ-150 | 博聪 | 个 | 1 |
| 63 | 12V100AH蓄电池 | C12-100阀控式密封铅酸蓄电池 | 山特 | 个 | 1 |
| 64 | 网络高清枪式摄像机 | DS-2CD4824FWD-IZ | 海康 | 台 | 1 |
| 66 | 迪士普功放 | MP600PIII 250w | 迪士普 | 台 | 1 |
| 67 | 固定IP专网路由器 | TL-ER6120G | 普联 | 台 | 1 |
| 68 | 速通门控制器 | CDSLVC101 | 中捷 | 个 | 1 |
| 69 | IOT硬盘（企业级） | 8TB | 海康 | 块 | 1 |
| 70 | 身份验证模块 | Qpzoon汉柏2代 | 汉柏 | 个 | 1 |
| 71 | 智能球机 | DS-2DC7223IW | 海康 | 套 | 1 |
| 73 | 多目标跟踪-枪式摄像机 | 博聪WAC-1080P-BY2 | 博聪 | 台 | 1 |
| 74 | 信息化网-交换机 | RG-NBS5200-24GT4XS | 锐捷 | 台 | 1 |
| 75 | 46液晶显示器 | JH-D463LL | 嘉河 | 台 | 1 |
| 76 | 核心交换机 | RG-NBS5750-28GT4XS-E | 锐捷 | 台 | 1 |
| 77 | 多目标跟踪-球式摄像机 | 博聪D-TSC-HH200-18 | 博聪 | 台 | 1 |
| 78 | 存储服务器 | 32路视路存储，16盘位 | 海康 | 台 | 1 |
| 79 | 存储服务器 | 128路视路存储，24盘位 | 海康 | 台 | 1 |
| 80 | 人脸识别模块 | Qpzoon汉柏2代 | 汉柏 | 台 | 1 |

| 附件二：智能化设施维修保养标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备/系统名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 保养频率 |
| 1 | 软件系统（智能申报系统、码头信息化管理平台、游艇港比对系统） | 套 | 4 | 要求所有服务器端和客户端的软件无卡机和假运行现象；包括对磁盘空间、系统日志、系统资源占用、访问性能等的检查； | 月度 |
|  |  |  |  | 检查信息化平台与智能申报系统、游艇港比对系统各数据交互是否正常，各子系统与终端设备（闸机、自助机、航班显示与广播）硬件数据交互与控制是否正常、流畅； |  |
|  |  |  |  | 每月对业务数据和配置信息进行备份。定期检查备份数据是否安全可用； |  |
|  |  |  |  | 对病毒的监控、查杀及病毒防弹软件的升级：每月对病毒库进行升级，当有新的病毒出现时，随时升级。严禁发生病毒侵入或带入快速路内部网络； |  |
|  |  |  |  | 检查系统通过第三方接口与公安数据传输，包含Web Service、Socket、Web Api等多方式是否正常； |  |
|  |  |  |  | 检查信息化平台与“游艇云售票系统”排班系统传输是否正常，数据链入有无丢包现象； |  |
|  |  |  |  | 检查系统通过第三方接口与“游艇云票务系统平台”传输，包含Web Service、Socket、Web Api等是否正常； |  |
|  |  |  |  | 检查系统通过第三方接口与“湖里公安分局视频联网”部分视频共享传输，包含Web Service、Socket、Web Api等是否正常； |  |
|  |  |  |  | 备份并清理日志记录，避免发生磁盘空间溢出；包括对磁盘空间、系统日志、系统资源占用、访问性能等的检查； | 季度 |
|  |  |  |  | 检查系统软件的安全级别符合《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859)的有关规定。定期换系统密码，定期核准用户权限，防止系统出现越权访问。定期进行IP地址测试，检测非法用户，防止非法用户入侵； |  |
|  |  |  |  | 针对现有网络进行整体性能评估，并针对网络的利用率进行优化及提出网络扩容和优化的建议； |  |
| 2 | 液晶显示拼接屏 （9块47寸) | 套 | 1 | 检查显示屏散热是否正常，有无过热现象，供电模块电压是否正常，有无电流声现象； | 月度 |
|  |  |  |  | 检查解码器与综合安防平台通讯是否正常，有无掉线现象； |  |
|  |  |  |  | 检查电解码器与显示屏的线路联接是否正常，有无松动现象； |  |
|  |  |  |  | 定期清洁液晶拼接大屏的灰尘； |  |
|  |  |  |  | 检查显示屏是否在最佳状态并调整显示器参数并检查显示画面是否清晰，有无漏液、条纹干扰现象； | 季度 |
|  |  |  |  | 检查LED灯管、模块、模组点亮是否正常，排线有无松动现象；电源供电电压是否在有效值，各接线端子有无松动现象； |  |
|  |  |  |  | 控制卡与模组连接线是否有松动现象，与客户端系统通讯是否正常，安装是否牢靠； |  |
|  |  |  |  | 检查显示屏电源、高清信号线、控制电缆及各紧固件是否是有松动现象； |  |
| 3 | 网络高清监控 | 套 | 46 | 检查各系统供电电源电压、电流是否正常； | 月度 |
|  |  |  |  | 检查前端摄像机镜面是否脏污，摄像机各设定参数（焦距、光圈、OSD字符等）是否处于最佳状态； |  |
|  |  |  |  | 检查摄像机设机械联接处，线路中间处是否有破裂、接断现象； |  |
|  |  |  |  | 检查前端至汇聚，汇聚至中心核心数据交换传输是否有数据丢包现象，网络RJ45是否有松动脱落及氧化现象； |  |
|  |  |  |  | 检查视频存储服务器录像存储是否正常；存储硬盘是否损坏或出现坏道现象，并记录坏道的损坏情况； |  |
|  |  |  |  | 检查设备安装是否坚固，摄像机、支撑杆、地脚螺栓等是否松动，避雷针接地良好； | 月度 |
|  |  |  |  | 对室外摄像系统的铁件部分、监控杆刷防锈漆，对避雷针刷导电油漆（银粉），保持外观洁净，无锈蚀。 | 季度 |
| 4 | 主辅跟踪监控系统 | 套 | 10 | 检查各系统供电电源电压、电流是否正常； | 月度 |
|  |  |  |  | 检查前端摄像机镜面是否脏污，摄像机各设定参数（焦距、光圈、OSD字符等）是否处于最佳状态，多目标跟踪处理器动态目标捕捉位置是否精准； |  |
|  |  |  |  | 检查处理器与视频监控平台传输是否正常， |  |
|  |  |  |  | 检查枪机球机联动功能是否正常，是否有数据丢包现象，网络RJ45是否有松动脱落及氧化现象； |  |
|  |  |  |  | 检查设备安装是否坚固，摄像机、支撑杆、地脚螺栓等是否松动，避雷针接地良好； |  |
|  |  |  |  | 对室外摄像系统的铁件部分、监控杆刷防锈漆，对避雷针刷导电油漆（银粉），保持外观洁净，无锈蚀。 | 季度 |
| 5 | 帆船票务排班叫号功放喇叭等 | 套 | 1 | 检查系统设备的面板或指示灯的显示情况是否正常，针对故障设备进行本设备电源、音频信号输入/输出、控制信号输入/输出、接插件、同类设备替换等检查，找出系统故障的部位。 | 月度 |
|  |  |  |  | 检查航班前置服务器与信息化平台联网是否正常，信息化平台航班数据下发至航班服务器是否流畅，有无丢包现象； |  |
|  |  |  |  | 应对设备供电系统进行检测，检测所有设备的电源线是否都已正确连接，以保证设备的供电系统稳定正常运行。 |  |
|  |  |  |  | 应对设备进行检测，检查设备是否正常运行，功能是否正常，所有的信号源间的信号线是否正确连接。 |  |
|  |  |  |  | 应对扬声器线路进行检测，通过历史记录对其外部回路进行分析，常规系使用检测工具对线路进行检测。 |  |
|  |  |  |  | 检查显示屏显示是否正常，有无偏色、条纹干扰等现象； |  |
|  |  |  |  | 检查前端喇叭设备固定是否完好，有无脱落现象；检查各喇叭音源输出是否正常，有无杂声，电流声等情况；检查前端喇叭连接线是否有松动现象。 |  |
|  |  |  |  | 清洁设备包含机柜、终端、功放、显示屏、数据交换机等灰尘。 |  |
| 6 | 道闸（三锟闸5套、速通门6套） | 套 | 11 | 检查人脸识别终端、通道闸机是否沾污，定期抹除清理设备积尘； | 月度 |
|  |  |  |  | 检查人脸识别终端联网状态是否良好，控制主板开关量输出信号，数据有无丢包、下发是否有延迟现象； |  |
|  |  |  |  | 检查人脸识别终端触摸屏是否正常，外壳及屏体是否遭到损坏，支架及螺丝是否有松动迹象； |  |
|  |  |  |  | 闸机内外除尘、清洁 | 季度 |
|  |  |  |  | 机芯、机械活动链接结构润滑保养，闸机偏移、翼闸开门偏移、摆臂矫正； |  |
|  |  |  |  | 紧固控制主板及接线端子； |  |
|  |  |  |  | 更换老化破损线缆。 |  |
| 7 | 机房 | 套 | 1 | 核验机房温湿度、通风性、密封性是否满足设备运行环境，如未则向业主提出改进方案 | 季度 |
|  |  |  |  | 更换变形或磨损较大的静电地板，防堵桥架洞口、紧固松动桥架盖。 |  |
|  |  |  |  | 检查电线电缆是否磨损破皮。 | 月度 |
| 8 | 网络机柜 | 套 | 3 | 更换/维修机柜故障锁、门，加固安装机柜不晃动。 | 月度 |
|  |  |  |  | 优化设备运行温度、散热，使安装松动、接线松动更加牢固 |  |
|  |  |  |  | 网关、交换机校验转发数据、性能、扇热是否正常，设备固定带宽是否满足实际运行带宽。 |  |
|  |  |  |  | 更换光纤/网线跳线有弯折、护套破损的线缆，更换不清晰或脱落的标签；线缆整理； |  |
|  |  |  |  | 核实机柜所有设备功率，更换相匹配的空气开关或有故障的空气开关；供电线缆是否完好及线径是否匹配输出功率，如未则更换相匹配线缆。加固开关接线紧固 |  |
|  |  |  |  | 定期擦除机柜、设备灰尘。 |  |
| 9 | 防水设备箱 | 个 | 12 | 更换/维修故障设备箱锁、门；更换生锈严重的设备箱或固定件；裸露螺丝进行防锈处理；掉漆部分进行喷漆处理；防堵进水口；疏通通风口； | 月度 |
|  |  |  |  | 优化设备运行温度、散热，使安装松动、接线松动更加牢固 |  |
|  |  |  |  | 更换光纤/网线跳线有弯折、护套破损的线缆，更换不清晰或脱落的标签；线缆整理 |  |
|  |  |  |  | 更换有故障的空气开关；供电线缆是否完好。加固开关接线紧固 |  |
|  |  |  |  | 定期擦除设备箱灰尘、设备灰尘。 |  |
| 10 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 检查主机运行状态是否正常，有无报警现象，并查看主机输入及输出各项指标是否正常（电压、电流、频率），三相输出电流是否在平衡状态。 | 月度 |
|  |  |  |  | 检查电池各连接线是否接触是否良好，有无松动现象，各接点是否有过热现象；电池是否出现漏液现象，并对电池进行定期的充放电测试。 |  |
|  |  |  |  | 检查各电源接头是否在松动、脱落现象；检查UPS配电系统线路，是否存在动物破坏、人为损坏现象；电源各接驳点温度是否有发热现象。 |  |
|  |  |  |  | 检查设备保护接地与设备缘接点是否良好；定期测试电气连接接地阻值；对防雷器工作状态进宪检查，并测度各项性能是否满足需求。 |  |
|  |  |  |  | 检查UPS配电箱内各元器件是否有松动现象，供电电压是否正常，断路器机械性能及电流通断是否满足使用要求；检查智能电表、电流互感器各项参数据是否正常。 |  |
|  |  |  |  | 检查记录各相电压负载情况；查清各参数是否配置正确；断电进行UPS功能测试； |  |
|  |  |  |  | UPS电池柜定期擦拭、除尘等卫生维护 |  |
| 11 | 安检设备 | 套 | 3 | 定期对安检门、X光机除尘保养 | 月度 |
|  |  |  |  | 定期检查安检门及X光机运行状况、设备内部线路，X-射线、风扇运行、传送装置等是否正常 |  |
| 12 | 巡更系统 | 套 | 1 | 检查软件系统启动、运行是否正常；设备接入数据接入拷贝是否正常，系统软件各功能模块运行是否正常。 | 月度 |
|  |  |  |  | 检查巡更棒外观是否有损坏现象、充电状态是否正常，各数据电源接口是否有损坏现象。 |  |
|  |  |  |  | 检查各巡更点是否损坏，有无损坏、脱落现象。 |  |
| 维护费 |  |  |  |  | 项 |

附件三、安全文明生产责任协议书

甲方: 厦门五缘游艇文化发展有限公司

乙方:

为了加强安全生产管理，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，保证职工在生产经营中的人身安全健康和财产安全，确保生产经营活动的顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产管理规定》，经甲乙双方平等协商、意见一致，现双方自愿签订如下安全生产协议：

第一条：甲方的安全责任、权利

（一）甲方为乙方派驻工程维修施工活动提供工程施工、维修所必需的施工工期、场所及必要的水、电接口；

（二）乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准和安全生产规章及甲方的安全管理制度，熟练掌握安全防范措施和事故应急处理预案能力。

（三）甲方管理人员有权督促检查各项安全管理工作，制止违规违章、违规作业，遇有危险紧急情况可令其停止作业；

（四）甲方有权根据相关规定，对乙方人员在甲方场所内违章违纪、违章操作、消防安全及其他违反安全规定的检查；

（五）甲方有权检查督促乙方在甲方场地内做好整理、整顿、清洁、清扫、素养的现场5S管理。

第二条：乙方的责任、权利

- 乙方法定代表人是乙方第一安全责任人，必须做好岗前“三级”安全教育及相关特殊岗位的安全培训，全面负责派遣至甲方生产经营活动的安全管理工作，同时施工队必须配备一名安全管理人员负责施工现场的安全管理工作，并做好现场5S管理工作；乙方人员进入甲方场所,必须遵守甲方的各项规章制度,接受甲方的监督检查；乙方必须为派遣到甲方的作业人员配备符合国家安全标准的劳动防护用品，海上作业必须穿着救生衣，同时使用之工具也需要符合安全技术要求；疫情期间，乙方工作人员应配戴口罩，做好自身防疫措施。

- 乙方负责为其员工购买相应该工伤社会保险，并根据需要为派遣现场工作的人员购买相应的人身意外伤害保险，在生产作业过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担责任。

第三条：乙方人员进入甲方场所必须做到：

- 特种作业人员必须持国家认可的有效证件上岗；现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、凉鞋；

- 做好作业责任区的卫生,物料、器具按规定的位置摆放整齐，符合甲方现场5S要求；

- 班前、班中不得喝酒，严禁在吸烟区地点吸烟；未经甲方人员许可，不得擅自动用甲方的设施设备、工具等特别是消防设施；

- 施工人员禁止私自上下趸船、船艇等，如在泊位区域施工作业，需甲方业务对接人员带入施工区域，乙方人员不得私自进入泊位区域施工。

- 疫情期间，乙方入港人员需配合甲方根据厦门市防疫部门要求进行实时体温检测和人员信息登记工作，如出现突发性发热、身体不适等特殊情况应立即停止作业。

第四条：乙方人员对各自所处的区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现安全隐患，立即停止工作，报送相关人员排除，一经作业，就表示该作业人员确认作业环境、操作设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，乙方人员对作业中所发生的后果自行负责。

第五条：属乙方自带的设备及器具必须符合安全技术要求规范，其设备、器具等安全措施由乙方自行负责。

第六条：在甲方施工区域内，车辆发生交通事故，各方根据事故责任承担相应的损失。若由于乙方责任事故，甲方有权向乙方处相应的安全违约金

第七条：贯彻谁主管谁负责的原则，乙方人员在甲方场所内造成的伤亡、职业健康、火警、火灾、机械、交通等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员伤亡和经济损失等），乙方负责事故上报、经济赔偿及善后处理，事故的责任、损失和善后处理的费用由乙方承担，甲方有协助紧急抢救伤员的义务。给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔，并处相应的安全违约金。

第八条：乙方违反甲方相关安全生产管理规定，给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔，并处安全违约金；违反甲方现场5S管理要求，甲方有权根据相关规定，对乙方处安全文明生产违约金。

第九条：乙方确认已完全知悉甲方的《施工人员进厂培训资料》等相关规章制度，并负责其员工认真学习和遵守。

第十条：乙方人员必须保守商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式、方法损害甲方利益和名誉。

第十一条：本协议未尽事宜双方应及时另予协商，若双方对本协议或附件有争议，应友好协商，若协商不成提交甲方所在地法院管辖。

第十二条：本协议自盖章之日起生效。

甲方: 厦门五缘游艇文化发展有限公司    乙方:

甲方代表：                            乙方代表：

联系电话                              联系电话:

年   月   日                                  年   月    日

附件四：工程建设项目廉洁责任合同

甲方: 厦门五缘游艇文化发展有限公司

乙方:

为加强工程建设中的廉洁建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设规定，特签订本廉洁责任合同。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包协议文件，自觉按协议办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供不当利益。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工协议有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工协议规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供不当利益。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本协议第一条、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）乙方工作人员有违反本协议第一条、第三条责任行为的，应扣罚乙方的廉洁保证金：

1、工程竣工结算前，每发现一次，扣罚乙方10万元，直接从应付工程款中扣除；

2、工程竣工结算后，预留结算总价款的1%作为廉洁保证金。工程竣工验收后1年内，未发现乙方在工程施工合同履行期间有违反本协议第一条、第三条责任行为的，则廉洁保证金于1年期满时全额返还并按银行同期存款基准利率计算利息；发现乙方在工程施工合同履行期间有违反本协议第一条、第三条责任行为的，则廉洁保证金不予返回。

第五条  本协议作为2023年度码头智能化设施维养外包施工合同的附件，与2023年度码头智能化设施维养外包工程施工合同具有同等法律效力。

第六条  本协议的有效期为双方盖章之日起至该工程项目竣工验收合格后2年。

第七条  本协议一式拾份，甲乙双方各执五份。自双方盖章后生效。

甲方: 厦门五缘游艇文化发展有限公司    乙方:

法定代表人 ：                        法定代表人：

经办人：                              经办人：

日期：  年    月    日

第五章  投标文件格式

（本章格式文件可供参考，投标人可根据项目实际需求进行编制）

（封面）

采购项目

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

- 投标书

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 维护保养方案

- 服务人员情况

- 服务设备情况

- 承诺函

- 业绩项目信息

- 技术规格和商务偏离表

- 投标人的资格证明文件

- 投标人提交的其它资料

- 招标代理服务费及付款方式承诺书

- 廉洁承诺书

- 保证金缴交信息表

1.投 标 书

致：  厦门路桥百城管理咨询有限公司

根据贵方为 （项目名称） 的投标邀请（招标编号：       ） ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件：

- 投标书

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 维护保养方案

- 服务人员情况

- 服务设备情况

- 承诺函

- 业绩项目信息

- 技术规格和商务偏离表

- 投标人的资格证明文件

- 投标人提交的其它资料

- 招标代理服务费及付款方式承诺书

- 廉洁承诺书

- 保证金缴交信息表

- 15.以 公对公转账  形式提交的保证金，金额为        元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件《投标人须知前附表2》所规定的期限内保持有效。

5.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

6.投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年     月      日

2.开标一览表

项目名称：                                     招标编号：

货币单位：人民币

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 不含税总报价（元） | 含税总报价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年度码头智能化设施维养外包（附件一）详见投标报价明细表 | 1项 |  |  | 2023年2月1日至2024年1月31日止 |
| 2 | 2023年度码头智能化设施维养外包（附件二）详见投标报价明细表 | 1项 |  |  |  |
| 3 | 合计 | 1项 |  |  |  |
| 增值税专用发票税率或征收率： % |  |  |  |  |  |
| 不含税总报价（元）：小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 含税总报价（元）：小写： 大写： |  |  |  |  |  |

注：1. 不含税总报价=含税报价/(1+增值税专用发票税率或征收率)。

2. 此表正本与招标书正本和保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封（在装订成册的报价文件正本及副本中也必须包含报价一览表、招标书、保证金凭证）。

3. 评审以不含税价为依据，含税价为签订合同的依据。

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日          期：

- 投标报价明细表

招标编号：                                          货币单位：人民币

| 附件一：2023年度智能化维养费用清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 单价 （含税） | 总价 (不含税） | 总价 (含税） |
| 1 | 网线 | 六类 | 普天 | 米 | 900 |  |  |  |  |
| 2 | 网线 | 五类 | 普天 | 米 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | PVC阻燃管 | SC20# | 台亚 | 米 | 800 |  |  |  |  |
| 4 | PVC阻燃管 | SC25# | 台亚 | 米 | 800 |  |  |  |  |
| 5 | 电源线缆 | RVV4*1.0 | 上上 | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 6 | PVC阻燃管 | SC32# | 台亚 | 米 | 600 |  |  |  |  |
| 7 | 电源线缆 | RVV3*1.5 | 上上 | 米 | 800 |  |  |  |  |
| 8 | 电源线缆 | RVV3*2.5 | 上上 | 米 | 600 |  |  |  |  |
| 9 | 光纤耦合器 | SC/FC | 普天 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 光纤跳线 | SC/FC | 普天 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 11 | 枪机型摄像机支架 | DS-1229 | 海康 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 室外设备箱门锁 | MS309-2 | 国产 | 把 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 光纤盒 | 8口 | 普天 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 14 | HDMI高清线2.0版 | HD104(4K 5米) | 嘉河 | 条 | 7 |  |  |  |  |
| 15 | 理线架 |  | 普天 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 摄像机专用电源 | YESTV-P1136 12V3A | 明纬 | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 17 | 道闸遥控器 | HF401DK | 国产 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 双基LED拼接屏 | 双基色 | 嘉河 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 百兆网络交换机 | TL-SF1005MP | 普联 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 摄像机专用电源（户外） | YESTV-P1136 24V3A | 明纬 | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 21 | HDMI高清线2.0版 | HD104(4K10米) | 嘉河 | 条 | 5 |  |  |  |  |
| 22 | LED电源 | 5V40A | 嘉河 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 23 | 智能跟踪设备专用电源 | JAH-24V 3A | 新泰 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 24 | 速通门同步线 | SH-S201 | 中捷 | 条 | 7 |  |  |  |  |
| 25 | 速通门门板 | 60cm*30cm | 国产 | 块 | 12 |  |  |  |  |
| 26 | 二合一防雷模块 | AJ2C-12 | 安讯 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 光模块 | 千兆单模（单/双）芯 | H3C | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 28 | 二合一防雷模块 | AJ2C-12 | 博莱斯 | 个 | 18 |  |  |  |  |
| 29 | 室外专用馈线AP防雷器 | KLF-X-N | 凯利锋 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 防水设备箱 | 300*250*160 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 集中供电电源 | AC250V/DC12V10A | 明纬 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 32 | 防水设备箱 | 300*400*280 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 集中供电电源 | AC250V/DC24V10A | 明纬 | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 35 | 集中供电电源 | AC250V/DC12V10A | SHOONIS | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 36 | 机箱电源 | 450W | 大水牛 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 37 | 千兆网络交换机 | TL-SF1009MP | 普联 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 千兆光纤收发器 | TL-FC311 | 普联 | 对 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 控制机箱电源 | DY12 | 威耕 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 模独立型百兆单模单纤双向光纤收发器 | TL-FC111 | 普联 | 对 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 室内外防水音柱 | DSP 208 | 迪士普 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 处理器网口接线板 | BQ-RJ02 | 博聪 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 不锈钢护栏 | SU304 | 定制 | 平方米 | 5 |  |  |  |  |
| 45 | 智能跟踪球机电路主板 | D-TSC-HH200-18 | 博聪 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 智能多目标跟踪广角摄像机电路主板 | WAC-1080P-BY2 | 博聪 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 红外半球摄像头 | DS-2CD3145FDV2-I | 海康 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 巡更棒 | LDH-T68-2 | 乐德华 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 环网式以太网交换机 | 3D226F-A | 海康 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 网络高清摄像机 | DS-2CD4220XYZ-A | 海康 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 网络高清半球摄像机 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 16口千兆网络交换机 | S1700-16G | 华为 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | LED液晶拼接屏电源 | JH-D46DLS-01 | 嘉河 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 网络高清球型摄像机 | DS-2DF7286-A | 海康 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 双门控制器 | DS-K2601 | 海康 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 吸顶AP |  | 锐捷 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 三辊闸电路主板 | 德国卡巴 | KABA | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 60 | 多目标智能跟踪处理器电路主板 | E900-P31200W | 博聪 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 61 | 路由器 | RG-EG105GW | 锐捷 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 球机转轴电机 | BQ-150 | 博聪 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 12V100AH蓄电池 | C12-100阀控式密封铅酸蓄电池 | 山特 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 网络高清枪式摄像机 | DS-2CD4824FWD-IZ | 海康 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | 迪士普功放 | MP600PIII 250w | 迪士普 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 67 | 固定IP专网路由器 | TL-ER6120G | 普联 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 68 | 速通门控制器 | CDSLVC101 | 中捷 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 69 | IOT硬盘（企业级） | 8TB | 海康 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 70 | 身份验证模块 | Qpzoon汉柏2代 | 汉柏 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 智能球机 | DS-2DC7223IW | 海康 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 73 | 多目标跟踪-枪式摄像机 | 博聪WAC-1080P-BY2 | 博聪 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 74 | 信息化网-交换机 | RG-NBS5200-24GT4XS | 锐捷 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 75 | 46液晶显示器 | JH-D463LL | 嘉河 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 76 | 核心交换机 | RG-NBS5750-28GT4XS-E | 锐捷 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 77 | 多目标跟踪-球式摄像机 | 博聪D-TSC-HH200-18 | 博聪 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 78 | 存储服务器 | 32路视路存储，16盘位 | 海康 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 79 | 存储服务器 | 128路视路存储，24盘位 | 海康 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 80 | 人脸识别模块 | Qpzoon汉柏2代 | 汉柏 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 81 | 合计（元） |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

备注：工程量清单中为预估工程量。采购人将根据中标单位所报单价据实结算。

投标人名称（加盖投标人公章）：

投标人代表（签名）：

日期：     　年    月    日

| 附件二：智能化设施维修保养标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备/系统名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 保养频率 | 报价 (不含税） | 报价 (含税） |
| 1 | 软件系统（智能申报系统、码头信息化管理平台、游艇港比对系统） | 套 | 4 | 要求所有服务器端和客户端的软件无卡机和假运行现象；包括对磁盘空间、系统日志、系统资源占用、访问性能等的检查； | 月度 |  |  |
|  |  |  |  | 检查信息化平台与智能申报系统、游艇港比对系统各数据交互是否正常，各子系统与终端设备（闸机、自助机、航班显示与广播）硬件数据交互与控制是否正常、流畅； |  |  |  |
|  |  |  |  | 每月对业务数据和配置信息进行备份。定期检查备份数据是否安全可用； |  |  |  |
|  |  |  |  | 对病毒的监控、查杀及病毒防弹软件的升级：每月对病毒库进行升级，当有新的病毒出现时，随时升级。严禁发生病毒侵入或带入快速路内部网络； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统通过第三方接口与公安数据传输，包含Web Service、Socket、Web Api等多方式是否正常； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查信息化平台与“游艇云售票系统”排班系统传输是否正常，数据链入有无丢包现象； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统通过第三方接口与“游艇云票务系统平台”传输，包含Web Service、Socket、Web Api等是否正常； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统通过第三方接口与“湖里公安分局视频联网”部分视频共享传输，包含Web Service、Socket、Web Api等是否正常； |  |  |  |
|  |  |  |  | 备份并清理日志记录，避免发生磁盘空间溢出；包括对磁盘空间、系统日志、系统资源占用、访问性能等的检查； | 季度 |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统软件的安全级别符合《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859)的有关规定。定期换系统密码，定期核准用户权限，防止系统出现越权访问。定期进行IP地址测试，检测非法用户，防止非法用户入侵； |  |  |  |
|  |  |  |  | 针对现有网络进行整体性能评估，并针对网络的利用率进行优化及提出网络扩容和优化的建议； |  |  |  |
| 2 | 液晶显示拼接屏 （9块47寸) | 套 | 1 | 检查显示屏散热是否正常，有无过热现象，供电模块电压是否正常，有无电流声现象； | 月度 |  |  |
|  |  |  |  | 检查解码器与综合安防平台通讯是否正常，有无掉线现象； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查电解码器与显示屏的线路联接是否正常，有无松动现象； |  |  |  |
|  |  |  |  | 定期清洁液晶拼接大屏的灰尘； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查显示屏是否在最佳状态并调整显示器参数并检查显示画面是否清晰，有无漏液、条纹干扰现象； | 季度 |  |  |
|  |  |  |  | 检查LED灯管、模块、模组点亮是否正常，排线有无松动现象；电源供电电压是否在有效值，各接线端子有无松动现象； |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制卡与模组连接线是否有松动现象，与客户端系统通讯是否正常，安装是否牢靠； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查显示屏电源、高清信号线、控制电缆及各紧固件是否是有松动现象； |  |  |  |
| 3 | 网络高清监控 | 套 | 46 | 检查各系统供电电源电压、电流是否正常； | 月度 |  |  |
|  |  |  |  | 检查前端摄像机镜面是否脏污，摄像机各设定参数（焦距、光圈、OSD字符等）是否处于最佳状态； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查摄像机设机械联接处，线路中间处是否有破裂、接断现象； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查前端至汇聚，汇聚至中心核心数据交换传输是否有数据丢包现象，网络RJ45是否有松动脱落及氧化现象； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查视频存储服务器录像存储是否正常；存储硬盘是否损坏或出现坏道现象，并记录坏道的损坏情况； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查设备安装是否坚固，摄像机、支撑杆、地脚螺栓等是否松动，避雷针接地良好； | 月度 |  |  |
|  |  |  |  | 对室外摄像系统的铁件部分、监控杆刷防锈漆，对避雷针刷导电油漆（银粉），保持外观洁净，无锈蚀。 | 季度 |  |  |
| 4 | 主辅跟踪监控系统 | 套 | 10 | 检查各系统供电电源电压、电流是否正常； | 月度 |  |  |
|  |  |  |  | 检查前端摄像机镜面是否脏污，摄像机各设定参数（焦距、光圈、OSD字符等）是否处于最佳状态，多目标跟踪处理器动态目标捕捉位置是否精准； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查处理器与视频监控平台传输是否正常， |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查枪机球机联动功能是否正常，是否有数据丢包现象，网络RJ45是否有松动脱落及氧化现象； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查设备安装是否坚固，摄像机、支撑杆、地脚螺栓等是否松动，避雷针接地良好； |  |  |  |
|  |  |  |  | 对室外摄像系统的铁件部分、监控杆刷防锈漆，对避雷针刷导电油漆（银粉），保持外观洁净，无锈蚀。 | 季度 |  |  |
| 5 | 帆船票务排班叫号功放喇叭等 | 套 | 1 | 检查系统设备的面板或指示灯的显示情况是否正常，针对故障设备进行本设备电源、音频信号输入/输出、控制信号输入/输出、接插件、同类设备替换等检查，找出系统故障的部位。 | 月度 |  |  |
|  |  |  |  | 检查航班前置服务器与信息化平台联网是否正常，信息化平台航班数据下发至航班服务器是否流畅，有无丢包现象； |  |  |  |
|  |  |  |  | 应对设备供电系统进行检测，检测所有设备的电源线是否都已正确连接，以保证设备的供电系统稳定正常运行。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 应对设备进行检测，检查设备是否正常运行，功能是否正常，所有的信号源间的信号线是否正确连接。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 应对扬声器线路进行检测，通过历史记录对其外部回路进行分析，常规系使用检测工具对线路进行检测。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查显示屏显示是否正常，有无偏色、条纹干扰等现象； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查前端喇叭设备固定是否完好，有无脱落现象；检查各喇叭音源输出是否正常，有无杂声，电流声等情况；检查前端喇叭连接线是否有松动现象。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 清洁设备包含机柜、终端、功放、显示屏、数据交换机等灰尘。 |  |  |  |
| 6 | 道闸（三锟闸5套、速通门6套） | 套 | 11 | 检查人脸识别终端、通道闸机是否沾污，定期抹除清理设备积尘； | 月度 |  |  |
|  |  |  |  | 检查人脸识别终端联网状态是否良好，控制主板开关量输出信号，数据有无丢包、下发是否有延迟现象； |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查人脸识别终端触摸屏是否正常，外壳及屏体是否遭到损坏，支架及螺丝是否有松动迹象； |  |  |  |
|  |  |  |  | 闸机内外除尘、清洁 | 季度 |  |  |
|  |  |  |  | 机芯、机械活动链接结构润滑保养，闸机偏移、翼闸开门偏移、摆臂矫正； |  |  |  |
|  |  |  |  | 紧固控制主板及接线端子； |  |  |  |
|  |  |  |  | 更换老化破损线缆。 |  |  |  |
| 7 | 机房 | 套 | 1 | 核验机房温湿度、通风性、密封性是否满足设备运行环境，如未则向业主提出改进方案 | 季度 |  |  |
|  |  |  |  | 更换变形或磨损较大的静电地板，防堵桥架洞口、紧固松动桥架盖。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查电线电缆是否磨损破皮。 | 月度 |  |  |
| 8 | 网络机柜 | 套 | 3 | 更换/维修机柜故障锁、门，加固安装机柜不晃动。 | 月度 |  |  |
|  |  |  |  | 优化设备运行温度、散热，使安装松动、接线松动更加牢固 |  |  |  |
|  |  |  |  | 网关、交换机校验转发数据、性能、扇热是否正常，设备固定带宽是否满足实际运行带宽。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 更换光纤/网线跳线有弯折、护套破损的线缆，更换不清晰或脱落的标签；线缆整理； |  |  |  |
|  |  |  |  | 核实机柜所有设备功率，更换相匹配的空气开关或有故障的空气开关；供电线缆是否完好及线径是否匹配输出功率，如未则更换相匹配线缆。加固开关接线紧固 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定期擦除机柜、设备灰尘。 |  |  |  |
| 9 | 防水设备箱 | 个 | 12 | 更换/维修故障设备箱锁、门；更换生锈严重的设备箱或固定件；裸露螺丝进行防锈处理；掉漆部分进行喷漆处理；防堵进水口；疏通通风口； | 月度 |  |  |
|  |  |  |  | 优化设备运行温度、散热，使安装松动、接线松动更加牢固 |  |  |  |
|  |  |  |  | 更换光纤/网线跳线有弯折、护套破损的线缆，更换不清晰或脱落的标签；线缆整理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 更换有故障的空气开关；供电线缆是否完好。加固开关接线紧固 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定期擦除设备箱灰尘、设备灰尘。 |  |  |  |
| 10 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 检查主机运行状态是否正常，有无报警现象，并查看主机输入及输出各项指标是否正常（电压、电流、频率），三相输出电流是否在平衡状态。 | 月度 |  |  |
|  |  |  |  | 检查电池各连接线是否接触是否良好，有无松动现象，各接点是否有过热现象；电池是否出现漏液现象，并对电池进行定期的充放电测试。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查各电源接头是否在松动、脱落现象；检查UPS配电系统线路，是否存在动物破坏、人为损坏现象；电源各接驳点温度是否有发热现象。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查设备保护接地与设备缘接点是否良好；定期测试电气连接接地阻值；对防雷器工作状态进宪检查，并测度各项性能是否满足需求。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查UPS配电箱内各元器件是否有松动现象，供电电压是否正常，断路器机械性能及电流通断是否满足使用要求；检查智能电表、电流互感器各项参数据是否正常。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查记录各相电压负载情况；查清各参数是否配置正确；断电进行UPS功能测试； |  |  |  |
|  |  |  |  | UPS电池柜定期擦拭、除尘等卫生维护 |  |  |  |
| 11 | 安检设备 | 套 | 3 | 定期对安检门、X光机除尘保养 | 月度 |  |  |
|  |  |  |  | 定期检查安检门及X光机运行状况、设备内部线路，X-射线、风扇运行、传送装置等是否正常 |  |  |  |
| 12 | 巡更系统 | 套 | 1 | 检查软件系统启动、运行是否正常；设备接入数据接入拷贝是否正常，系统软件各功能模块运行是否正常。 | 月度 |  |  |
|  |  |  |  | 检查巡更棒外观是否有损坏现象、充电状态是否正常，各数据电源接口是否有损坏现象。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查各巡更点是否损坏，有无损坏、脱落现象。 |  |  |  |
| 维护费小计 |  |  |  |  | 项 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖投标人公章）：

投标人代表（签名）：

日期：     　年    月    日

4.维护保养方案

（投标人根据自身情况自拟）

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

5.服务人员情况

项目名称：                              招标编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 从业年限 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

6.服务设备情况

（投标人根据自身情况自拟）

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

7.承诺函

致：厦门五缘游艇文化发展有限公司

根据贵方为 （项目编号、项目名称） 招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下服务承诺：

（其他服务承诺内容根据招标文件要求自拟）

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

8.业绩项目信息

本项目在评审结束后，招标人有权去我司项目所在地实地考察其项目的实际运营情况以及业绩真伪等，若发现我司有虚假应标，招标人有权取消我司第一中标候选人资格。

| 序号 | 业绩项目名称 | 项目地址 | 项目联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

9.技术规格和商务偏离表

投标人名称：	　　　　　　　　　　　   招标编号∶

| 条款号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人根据招标要求逐条说明投标响应情况。

2、投标人应对招标文件各项技术要求进行逐条逐项的答复、说明、解释，未提供技术规格偏离表的，技术评审的相关项扣分或不能得分，且其一旦中标，则认为投标人接受招标文件的要求。

3、投标人应如实表述其技术指标，如投标人复制招标文件的技术规格作为其投标文件组成内容的，评标委员会将对其作出不利的评审。

4、投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标人代表签字：

10.投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

厦门路桥百城管理咨询有限公司：

关于贵方年月日第 （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标项目一览表”中规定的（合同包/品目号）（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本二份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖投标人公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

法人授权书

厦门路桥百城管理咨询有限公司：

（投标人全称）授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的项目（招标编号）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、招标、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：         　　　 性别：         　　　 身份证号：

单位：         　　　       部门：         　　　 职务：

详细通讯地址：         　　　　　　　　 邮政编码:

电话：         　　　  　　　移动电话：__________________________

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖投标人公章）：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

[附：被授权人身份证复印件]

法人营业执照、税务登记证、资信证明

厦门路桥百城管理咨询有限公司：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

11.投标人提交的其它资料

投标人按招标文件要求认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

12.招标代理服务费及付款方式承诺书

致：厦门路桥百城管理咨询有限公司

我们在贵公司组织的项目招标活动中投标（招标编号：），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，贵公司可对我方处以应缴交的招标代理服务费的200%的违约金，同时所提交的本招标项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖投标人公章）：

投标人代表签字：

邮 编：             电 话：

传 真：             日 期：

13.廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门路桥百城管理咨询有限公司（以下简称“贵司”）开展投标业务活动中承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

二、不向贵司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向贵司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务（如：建、修住宅等）和其它服务；不为贵司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、高消费宴请、娱乐等）；不为贵司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为贵司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为贵司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为贵司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

三、不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、发现贵司的工作人员有受贿行为或索贿要求、徇私舞弊、滥用职权时，将予以举报并提供证据。举报电话：0592-5053396；举报信件：厦门路桥百城管理咨询有限公司，综合管理部收。

五、自觉接受监督，本单位及员工若有违反本承诺书（包括但不限于本承诺书所列举禁止项目），致使贵司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司  2  万元人民币违约金；致使贵司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司  5  万元人民币违约金。

特此承诺。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签字：

联系电话：

日期：

14.保证金缴交信息表

【本表和银行缴款底单请另外单独用信封密封提交】

| 项目信息 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 招标人名称 |  |
| 保证金缴款信息 |  |
| 投标人名称 |  |
| 缴款银行 |  |
| 缴款账号 |  |
| 缴款金额 |  |

注：本表和银行缴款底单请另外单独用信封密封提交。另需提交的本表电子文档，与电子投标文件一起提交。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

、